| - 序号 | - 名称 | - 规格型号 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 压滤机 | - XMY20/630-30UB，滤板规格外径700*700mm，滤布类型耐磨专业防酸碱滤布，滤室容积297L，过滤面积20㎡，外形尺寸2940*900*1100mm，主梁结构优质Q345B加厚“H”钢 - 内外侧焊合10mm厚钢板 | - 久鼎，海江，大张 |
| - 2 | - 机械格栅 | - 细格栅，栅宽76cm，栅间距15mm，栅高2.3m，不锈钢材质 |  |
| - 3 | - 好氧池清理及菌群培养 | - 满足要求 |  |