#### 附件

霍邱县第一人民医院

污水站改扩建工程废气综合治理设备采购清单

| 序号 | 工程内容 | 型号规格 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活性炭吸附设备 | 尺寸：1500*1100*1300，型号：WQ-150 | 2台 | 镀锌 |
| 2 | 离心风机 | 4-72-4A，5.5kw | 1台 | 优质 |
| 3 | 电控箱 | 含风机电缆，4平方国标铜芯 | 20米 | YC3*1.5 |
| 4 | 收集管道 | Φ200，壁厚0.5mm | 40米 | 镀锌 |
|  |  | Φ300，壁厚0.5mm | 40米 | 镀锌 |
| 5 | 管件 | Φ200、Φ300、法兰、弯头、三通、变径、天圆地方、软连接、雨帽等 | 1项 | 镀锌 |
| 6 | 活性炭填料 | 蜂窝炭砖活性炭100*100*50mm | 200块 |  |
| 7 | 安装辅料 | 管道支架、燕尾丝、结构胶、油丝绳、密封胶条、焊条等 | 1项 |  |
| 8 | 角铁 | 3*3 | 6根 | 24米 |
| 9 | 开孔 | 一体化设备钢板开孔5个（300mm),墙体开孔2个 | 1项 |  |
| 10 | 开挖及回填 | 20m*60cm*60cm | 20m |  |
| 11 | 道路破除与恢复 | 两段道路破除，总计15m*65cm*65cm，水泥砂浆恢复，砖槽10m*50cm*50cm | 10m |  |
| 12 | 视频摄像 | 海昌视频摄像头2个，信号线40米布线固定及线槽，安装联网调试1项，摄像固定支架2个，信号线过路破除及恢复7m，墙体打孔穿线2个。 | 1项 |  |
| 13 | 排气筒 | Φ300镀锌，壁厚0.5mm | 15米 | 镀锌 |
| 14 | 集装箱 | 根据现场订做，参考尺寸：宽3米，长6米，高2.8米 | 1个 | 含空调 |
| 15 | 设备间基础 | 根据订做房间尺寸，参考尺寸：宽3米，长6米，高2.8米 | 1项 |  |
| 16 | 安装调试费 |  | 1项 |  |
| 17 | 税金 | 9% | 1项 |  |