报废固定资产清单

- 四楼机房设备清单包括新风机组、空调铁皮风管、空调铜管，静压箱、电热器管道式空调室内机、负压水泵、负压罐、氧气汇流排和控制箱。

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 规格尺寸 | 数量 | 存放地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 组合式空调机组 | - MDM0607-C3 | - 11000㎡ - 电机7.5KW | - 1 | 霍邱县人民医院南区 | - AHU-1 |
| 2 | - 组合式空调机组 | - MDM0406-C3 | - 2700㎡ - 电机1.5KW | - 1 | 霍邱县人民医院南区 | - AHU-2 |
| 3 | - 组合式空调机组 | - MDM0607-C3 | - 5900㎡ - 电机3KW | - 1 | 霍邱县人民医院南区 | - AHU-3 |
| 4 | - 组合式空调机组 | - MDM0507-C3 | - 5000㎡ - 电机1.5KW | - 1 | 霍邱县人民医院南区 | - AHU-4 |
| 5 | - 组合式空调机组 | - MDM0607-C3 | - 6000㎡ - 电机2.2KW | - 1 | 霍邱县人民医院南区 | - AHU-5 |
| 6 | - 风冷热泵型空调电加热器 | - HD-10 | - 功率10000W - 重量30KG | - 3 | 霍邱县人民医院南区 |  |
| 7 | - 风冷热泵型管道式空调机室内机 | - MDB100VRP-15-FAA | - 重量142公斤 | - 2 | 霍邱县人民医院南区 |  |
| 8 | - 风冷热泵型管道式空调机室内机 | - MDB080VRP-10-AAB | - 重量83公斤 | - 1 | 霍邱县人民医院南区 |  |
| 9 | - 空调静压箱 |  | - 1.1*1*1米 | - 5 | 霍邱县人民医院南区 | - 含在空调机组内 |
| 10 | - 空调电加热器 |  | - 12000W | - 3 | 霍邱县人民医院南区 | - 含在空调机组内 |
| 11 | - 空调铜管 |  | - 直径9和22mm | - 80米 | 霍邱县人民医院南区 | - 含在空调机组内 |
| 12 | - 铁皮风管 |  | - 20CM*95CM | - 6米 | 霍邱县人民医院南区 |  |
| 13 | 铁皮风管 |  | - 4.*90CM | - 约90米 | 霍邱县人民医院南区 |  |
| 15 | - 水环式真空泵 | - 2BV-5111 | - 5.5KW |  | 霍邱县人民医院南区 |  |
| 16 | - 空气管 |  | - 重量150斤 |  | 霍邱县人民医院南区 |  |
| 17 | - 氧气汇流排 |  |  | - 长6米 | 霍邱县人民医院南区 |  |
| 18 | - 氧气压力控制箱体 |  |  | - 1 | 霍邱县人民医院南区 |  |
| 19 | - 电线 | - 4mm |  | - 400米 | 霍邱县人民医院南区 |  |

- 二、五层室外设备平台清单

| - 设备名称 | - 型号 | - 规格尺寸 | - 数量 | - 品牌 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 分体式空调室外机 | - MMC100VR5-FBA | - 额定输出功率7470/7800 - 重量182KG | - 2 | - 麦克维尔 | - 室外设备平台 |
| - 分体式空调室外机 | - MMC080VR5-FBA | - 额定输出功率6200/6620 - 重量127KG | - 1 | - 麦克维尔 | - 室外设备平台 |
| - 槽钢 | - 10 |  | - 12米 |  |  |
| - 槽钢 | - 8 |  | - 6米 |  |  |