## 神经内科
霍邱县人民医院新院区第八批医疗设备技术参数征询表 附件：
参数需求 | 是否满足参数 | 修改建议（如无建议不填写） | 品牌厂家与此参数对应的规格型号及价格 | 专机专用耗材报价（如无不填写） | 联系方式
一、核酸扩增仪
★1.免费搭载国家神经系统疾病临床医学研究中心研发的GMEX系统平台（指南推荐），用于科研及临床。
2. 用途：拥有设备与配套试剂、耗材配合使用,定性检测人口腔黏膜脱落细胞样本中的基因多态性:
用于检测样本中的 CYP2C19*2（c.G681A）、*3（c.G636A）基因多态性；及测序反应通用试剂盒GP1B1&PEAR1基因多态性等。
★3.适用范围：符合POCT特征，能满足门急诊、住院部等多场景患者和基因分型需求者灵活切换的需要。
4.准确率达99.5%以上。
★5.系统资质：有指南推荐或有科研证据（如发表在国际公认的权威医学杂志上等）。
6.系统特点：检测系统满足检测全过程全封闭、全自动、完全独立运行的特点。
★7. 分析软件：具有仪器同品牌中文数据分析软件，AI自动出具报告结果，无需人工判读。
★8.取口腔粘膜脱落细胞样本，无需抽血，直接加样上机检测，无需使用离心机、震荡仪、移液枪等其他仪器设备前处理过程。
★9.取样至出报告全过程时长≤1小时。
10.设备参数 1：控温范围 34.9℃-99.9℃ 、平均升温速率≥1.5℃/S (从 50℃~90℃)、最大升 温速率≥5℃/S (从 50℃~90℃)、平均降温速率≥1.5℃/S (从 90℃~50℃) 、最大降温速 率≥4℃/S (从 90℃~50℃)。
11.设备参数 2 ：模块控温精度≤0.3℃ 、模块控温精度≤0.3℃、温度准确度 ±0.3℃。
12.设备参数 3：温度持续时间准确度偏差±5%以内。
13.设备参数 4：激发光波长通道 1：470～492nm，通道 2：555～584nm 荧光检测波长通道 1：520~ 532nm，通道 2:620～680nm。
14.配备清单包含：核酸扩增分析仪、一次性使用无菌拭子、分析软件1套。