霍邱县人民医院（南区）门诊1-4层

照明线路改造项目采购需求

一、项目概况

霍邱县人民医院（南区）新门诊楼1-4层公共照明因正常工作需要，需加装相关照明控制开关并进行相关线缆敷设，本次改造旨在通过加装照明控制开关、优化线缆敷设路径，实现公共照明系统的“分区化、就近化、节约化”控制，具体工程量及点位设置由潜在供应商现场勘察。

二、采购需求：

1、采购内容及相关要求（参考）：

| 序号 | 项目内容 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜单线 | 2.5mm²，国标 | 20000 | 米 |
| 2 | 明装四开 控制开关 | 明装、国标产品 | 60 | 个 |
| 3 | 明装三开 控制开关 | 明装、国标产品 | 55 | 个 |
| 4 | 明装两开 控制开关 | 明装、国标产品 | 45 | 个 |
| 5 | 线管 | ZR-PVC材质、DN20 | 600 | 米 |
| 6 | 线槽 | ZR-PVC材质、30mm*15mm | 400 | 米 |
| 7 | 相关辅材 |  | 1 | 项 |
| 8 | 安装调试 |  | 1项 | 满足现场实际要求 |

备注：以上工程量为参考量，不做为最终结算依据，最终结算以审计报告工程量为准。

- 投标人须自行勘查现场，并对现场情况充分了解后参与，中标后供应商不得以对现场不了解或清单内容没明确等理由，导致增加的额外费用须供应商自行承担。

三、预算价：86630.00元。

- 施工周期：合同签订后20个日历天内完成项目改造内容。

- 付款方式：设备安装调试结束经验收合格后由第三方审计公司进行审计后付款审计总额的98%，剩余2%质保期满后一次性无息付清。

- 质量保修期限：两年

- 评标方法：本次采购采用完全符合条件最低价中标法，如出现报价相同由现场评委会随机抽取中标单位。